## Sheet1
广西师范大学大型仪器设备有偿使用收费标准一览表
序号 | 资产编号 | 仪器名称 | 型号/品牌 | 单价 （万元） | 职称职务 | 联系电话 | 收费项目 | 收费标准（单位：元） | [5 empty] | 定价依据 | 备注 | 仪器所属单位
[8 empty] | 本单位 |  | 校内其他单位 |  | 校外
[8 empty] | 按机时（h） | 按样品（个） | 按机时（h） | 按样品（个） | 按机时（h） | 按样品（个）
1 | 20079185 | 穆斯堡尔谱测试仪 | MOSY02 | 40.6 | 未定职 | 18878389880 | 穆斯堡尔谱测试 |  | 常温：25元/样品；低温：50元/样品 |  | 常温：620元/样品；低温：820元/样品 |  | 常温：820元/样品；低温：1520元/样品 | 测算说明： 1. 设备折旧费：按照仪器购买价格除以（10年使用年限*每年按360天计算*8小时工作时间）*单个样品测试所需时长计算； 2. 水电费：按照（空调功率+仪器使用功率）*样品测试时长计算； 3. 实验耗材费：按照样品测试所需消耗的试剂及材料费用计算； 4. 由于设备维修费用需要视维修内容确定，因此无法进行测算。只测算仪器维护费用，按照一年维护一次，每次按照仪器工程师出差所需大致的费用再除以（360天*8小时）*单个样品测试所需时长计算； 5. 技术服务费：按照测试难度，危险程度等进行测算； 6. 由于实验室没有勤工助学岗位，因此安排数名学生进行实验仪器的日常维护和管理，按照每月1600元学生管理劳务费用除以（13台仪器*每月30天*8小时工作时间）*单个样品测试所需时长计算。 | 以上为单个样品一天内的价格，若单个样品测试超过一天，则双倍计价。 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 物理科学与技术学院
2 | 2029688S | 激光共聚焦拉曼光谱仪 | LabRAMHREvolution | 179.1 | 未定职 | 18878389880 | 拉曼测试 |  | 常温：5元/样品；高温：8元/样品；低温：10元/样品 |  | 常温：25元/样品；高温：40元/样品；低温：250元/样品 |  | 常温：50元/样品；高温：80元/样品；低温：300元/样品 |  |  | 物理科学与技术学院
3 | 1703616S | X射线衍射仪 | MiniFlex600 | 51.8 | 未定职 | 18878389880 | XRD测试 |  | 5 |  | 25 |  | 50 |  |  | 物理科学与技术学院
4 | 15006323 | 磁控溅射镀膜机 | TRP-450 | 39.9 | 未定职 | 18878389880 | 磁控镀膜（铂金靶材） |  | 15 |  | 150 |  | 290 |  |  | 物理科学与技术学院
5 | 1817666S | 四站式比表面积及孔径测试仪 | 3H-2000PS4 | 48 | 未定职 | 18878389880 | 四站式比表面积及孔径测试 |  | 15 |  | 130 |  | 250 |  |  | 物理科学与技术学院
6 | 1602734S | 静电仿丝仪 | MECC NANON | 39.68 | 未定职 | 18878389880 | 静电仿丝 |  | 5 |  | 45 |  | 60 |  |  | 物理科学与技术学院
7 | 1912783S | 热重测试仪 | TG209F3 | 40 | 未定职 | 18878389880 | 热重测试 |  | 10 |  | 60 |  | 100 |  |  | 物理科学与技术学院
8 | 1912782S | DSC测试仪 | DSC214 | 40 | 未定职 | 18878389880 | DSC测试 |  | 10 |  | 60 |  | 100 |  |  | 物理科学与技术学院
9 | 15009393 | 加速器C-束流供束 | 自制GXNU-AMS | 198 | 教授 | 13207735516 | 供束 |  | 200元/轮 | 500元/小时（含束流调试时间） |  | 600元/小时（含束流调试时间） |  |  |  | 物理科学与技术学院
10 | 1703712S | 信号分析仪 | N9000A | 32.3 | 教授 | 15007737633 | 光纤系统测试 | 16 | 16 | 35 | 35 | 35 | 35 | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 物理科学与技术学院
11 | 12001563 | 光测试系统 | AQ2200 | 33 | 实验师 | 15296007884 | 光纤系统测试 | 16 | 16 | 35 | 35 | 35 | 35 | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 物理科学与技术学院
12 | 1905827S | 保偏光纤熔接机 | S183PMII | 38.5 | 实验师 | 15296007884 | 光纤熔接处理 | 16 | 16 | 35 | 35 | 35 | 35 | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 物理科学与技术学院
13 | 2021005593 | 高性能可调激光器 | Santec TSL-550 | 34.78 | 教授 | 15007737633 | 光纤系统测试 | 16 | 16 | 35 | 35 | 35 | 35 | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 物理科学与技术学院
14 | 12001169 | 超高分辨液质联用仪 | Exactive | 299 | 研究员 | 18178702026 | ESI APCI |  | 35 |  | 35 |  | 200 | 年均维保费用：9.9万元; 高纯氮气：1.3万元; 进样器、 溶剂及其他耗材：1.2万元 总计约：12.4万元 单价：12.4万元/3500个样品约35元/个。 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
[7 empty] | 已知定量 | 60 |  | 60 |  | 300
[7 empty] | 未知物LC/MS | 100 |  | 100 |  | 600
15 | 13004208 | MALDI液质联用仪 | NewultrafleXtreme | 430 | 研究员 | '18178702026 | 分子量测试 |  | 50 |  | 50 |  | 200 | 根据测试样品需要的基质、溶剂、气体及维修费制定价格。 仪器日常耗材（每年）：基质0.8万；校正液0.6万；氮气及离心管等耗材0.2万；维修费10万。参照广州、南京等高校该仪器收费标准为150元左右一个。考虑到我校的实际情况，定为50元/个。 | 小分子及生物大分子等。 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
16 | 14000120 | 傅里叶变换红外光谱仪 | Spectrum Two | 24.6 | 研究员 | 15107732508 | 红外及全反射 | 60 | 10 | 60 | 10 | 300 | 50 | 1. 空调、仪器主机、除湿机、干燥灯等的电费 4.6元/小时 2. KBr、乙醇、清洁纸 1.7 元/小时 3. 检测器 40000元/2000小时 = 20 元/小时 4. 红外光源 30000元/2000小时 = 15 元/小时 5. 全反射检测器50000元/5000小时= 10 元/小时 每小时的费用大约是50元。学生每小时大约可以做5-6个左右，按小时算，每小时收50元基本是基本费，按个数算，每样收10元，基本也是成本费。 6. 桂林理工大学每样10元，湖南大学每样20元，武汉大学每样30元。 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
17 | 12003280 | 元素分析仪 | CUBE | 63.32 | 研究员 | 15107732508 | 三种模式：CHN，CHNS, O | 100 | 50 | 100 | 50 | 300 | 150 | 1. 空调、仪器主机电费：9元/小时 2.氧化管、还原管、灰分管、保护管每年各一根： 62 元/小时 3.锡箔、氧气、氦气、三氧化钨、铬酸铅、铬酸铅 、苯磺酸、乙酰苯胺、磺胺等：64 元/小时 每小时的费用大约是120元。 4.桂林理工大学每样150元，湖南大学每次80元，武汉大学每次120元，国内一般每样测两次。 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
18 | 12003279 | 同步热分析仪 | DTA | 61.68 | 研究员 | 15107732508 | TG-DTG | 30 | 50 | 30 | 50 | 60 | 100 | 1. 空调、仪器主机电费：28元/小时； 2. 热电偶、升降台、坩埚：80元/个； 3. 氧气、氮气、氩气、氦气等 17 元/小时 每小时的费用大约是100元。没有特殊要求的话，我们这里每个样都是从室温做到1000度，升温速度都是10度每分钟，因此每样测试时间大约是1.7小时，如果算上降温时间，每个样需要2.5小时。 4. 桂林理工大学每样100元，湖南大学每小时60元，武汉大学600度以下每样120元，600度以上每样150元。 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
19 | 2000798S | 磁测量系统 | MPMS 3 | 486.3476 | 研究员 | 15107732508 | 扫温，扫场，交流，磁滞 | 50 |  | 50 |  | 200 |  | 1. 空调、仪器主机、制冷等电费：14元/小时； 2. 冷头、干泵、过滤器滤芯等：85元/小时； 3. 胶囊、样品杆、高纯氦气、碳纤维杆等：14 元/小时； 每小时的费用大约是120元。桂林理工大学每小时50元，南京大学每小时60元，中山大学每小时80元。 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
20 | 1907902S | 单细胞膜片钳记录系统 | AXOPATCH200B | 126 | 助理研究员 | 18378309176 | 检测细胞离子通道电流 | 40 |  | 40 |  | 100 |  | 参考桂林医学院收费标准：美国MDC（AXON），校内40元/小时，校外100元/小时 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
21 | 20079194 | 场发射扫描电镜 | FEI Quanta 200 | 345 | 副研究员 | 13788573608 | SEM图像观察 | 80 |  | 80 |  | 200 |  | 仪器年维修费10万+灯丝耗材10万共计约20万，年运行机时2500小时，运行成本为80元/小时，校内仅收成本费，校外在校内的基础上支付仪器折旧费和人工服务费120元/小时 | 参考四川大学、桂林理工大学 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
22 | 20075418 | 电喷雾离子肼质谱仪 | Bruker HCT | 212 | 副研究员 | 13788573608 | 分子量的测定 | 50 |  | 50 |  | 150 |  | 仪器年维修费3.5万+溶剂氮气等耗材1.5万共计约5万，年运行机时1000小时，运行成本为50元/小时，校内仅收成本费，校外在校内的基础上支付仪器折旧费和人工服务费100元/小时 | 参考四川大学、广西大学 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
23 | 20075826 | X-射线粉末衍射 | D/Max-3c | 176.66 | 副研究员 | 13788573608 | 粉末衍射 | 50 |  | 50 |  | 150 |  | 仪器年维修费5万+灯丝耗材2.5万共计约7.5万，年运行机时1500小时，运行成本为50元/小时，校内仅收成本费，校外在校内的基础上支付仪器折旧费和人工服务费100元/小时 | 参考四川大学、桂林理工大学 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
24 | 20031627 | 500MHz核磁共振波谱仪 | AVANCE 500 | 312.5 | 助理研究员 | 17877355535 | 包机使用 | 60 |  | 60 |  | 200 |  | 一、500M核磁基础运行成本合计约：16.3元/h。其中水电费：（水电费：1.空调：4.5KW/h*0.5元/kw；2.除湿机：0.5kw/h*0.5元/kw；3.仪器：0.8kw/h*0.5元/kw；4.空压机系统：3.0kw/h*0.5元/kw，合计：4.4元/h。耗材：1.液氦：0.017L/h*400元/L；2.液氮：0.3L/h*16元/L；3.空压机滤芯、管线：2500元/年，合计：11.9元/h） 二、国内拥有同样场强仪器的部分高校收费标准（校内或院内）： 浙江大学：90元/时；南京农业大学：250元/时；深圳大学：60元/时；北京理工大学220元/时；中国药科大学：120元/时；中南大学：150元；北京大学：70元/时。 三、另外，结合以下几点：500M核磁共振仪器购置价格为312.5万元，相对较低；仪器日常测试样品量较少，主要用于教学实验；本院大部分教师在研科研项目经费较为紧张。 500M核磁的情况是：样品量极少，维护成本较低，为鼓励使用仪器，避免仪器闲置，所以目前收费价格约为：60元/时。 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
25 | 15006774 | 400MHz核磁共振波谱仪 | AVANCE III HD | 214.8 | 助理研究员 | 17877355535 | 1. 1H、19F、31P-NMR 2. 13C-NMR(15min/0.5h/45min/1h) 3. DEPT、195Pt、11B、77Se 4. COSY、1D-SELECT NOSEY 5. HSQC、HMQC、TOCSY 6. HMBC、NOESY、ROESY 7. 套谱（T≤3h）H,C,COSY,QC,BC 8. 套谱（T≤4h）H,C,DEPT,COSY,QC,BC 9. 套谱（T≤5h）H,C,COSY,QC,BC,NOESY 10. 套谱（T≤6h）H,C,DEPT,COSY,QC,BC,NOESY |  | 1. 15 2.(15/25/35/45)(+1h/+30) 3. 30 4. 50 5. 60 (+1h/+60) 6. 80 (+1h/+80) 7. 200 (+1h/+100) 8. 220 (+1h/+100) 9. 250 (+1h/+100) 10. 300 (+1h/+100) |  | 1. 15 2.(15/25/35/45)(+1h/+30) 3. 30 4. 50 5. 60 (+1h/+60) 6. 80 (+1h/+80) 7. 200 (+1h/+100) 8. 220 (+1h/+100) 9. 250 (+1h/+100) 10. 300 (+1h/+100) |  | 1. 45 2. (45/75/105/135)(+1h/+90) 3. 90 4. 150 5. 180 (+1h/+80) 6. 240 (+1h/+100) 7. 600 (+1h/+200) 8. 660 (+1h/+200) 9. 750 (+1h/+200) 10. 900 (+1h/+200) | 一、400M核磁基础运行成本约合计：14.6元/h。其中水电费：（1. 空调：3.0KW/h*0.5元/kw；2. 除湿机：0.5kw/h*0.5元/kw；3. 仪器系统：1.8kw/h*0.5元/kw；4. 空压机系统：1.5kw/h*0.5元/kw；合计：3.4元/h）。耗材：（1. 液氦：0.016L/h*400元/L；2. 液氮：0.28L/h*16元/L；3. 空压机滤芯、管道：2500元/年；合计：11.2元/h。） 二、国内拥有同样场强仪器的部分高校收费标准（校内或院内）： 上海交通大学：200元/时；浙江大学：90元/时；东华大学：150元/时；南京农业大学：250元/时；华中科技大学：100元/时；深圳大学：60元/时；北京理工大学180元/时；中国药科大学：150元/时；中南大学：150元；北京大学：60元/时。 三、另外，结合以下几点：400M核磁共振仪器购置价格为215万元，相对较低；仪器日常测试样品量极大，是测试主力机型，常年处于满负荷运行状态；本院大部分教师在研科研项目经费较为紧张。 400M核磁的情况是：样品量极大，维护成本较低，所以目前收费价格约为：60元/时，从近两年的测试费收取情况来看，属于较为合理的价格。 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
26 | 1807048s | 600MHz核磁共振波谱仪 | AVANCE NEO | 739.65 | 助理研究员 | 17877355535 | 1. 1H、19F、31P-NMR 2. 13C-NMR(15min/0.5h/45min/1h) 3. DEPT、195Pt、11B、77Se 4. COSY、1D-SELECT NOSEY 5. HSQC、HMQC、TOCSY 6. HMBC、NOESY、ROESY 7. 套谱（T≤3h）H,C,COSY,QC,BC 8. 套谱（T≤4h）H,C,DEPT,COSY,QC,BC 9. 套谱（T≤5h）H,C,COSY,QC,BC,NOE 10. 套谱（T≤6h）H,C,DEPT,COSY,QC,BC,NOE |  | 1. 25 2. (30/40/50/60)(+1h/+40) 3. 40 4. 70 5. 90 (+1h/+90) 6. 120 (+1h/+110) 7. 300 (+1h/+110) 8. 330 (+1h/+110) 9. 400 (+1h/+110) 10. 450 (+1h/+110) |  | 1. 25 2. (30/40/50/60)(+1h/+40) 3. 40 4. 70 5. 90 (+1h/+90) 6. 120 (+1h/+110) 7. 300 (+1h/+110) 8. 330 (+1h/+110) 9. 400 (+1h/+110) 10. 450 (+1h/+110) |  | 1. 75 2.(90/120/150/180)(+1h/+120) 3. 120 4. 210 5. 270 (+1h/+120) 6. 360 (+1h/+150) 7. 900 (+1h/+150) 8. 990 (+1h/+150) 9. 1200 (+1h/+150) 10. 1350 (+1h/+150) | 一、600M核磁基础运行成本合计约：22元/h。其中水电费：（水电费：1.空调：3.0KW/h*0.5元/kw；2.除湿机：0.6kw/h*0.5元/kw；3.仪器：2.0kw/h*0.5元/kw；4.空压机系统：2.0kw/h*0.5元/kw，合计：3.8元/h。耗材：1.液氦：0.015L/h*400元/L；2.液氮：0.73L/h*16元/L；3.空压机滤芯、管道：2500元/年，合计：17.7元/h。 低温探头两年定期维护：10万元） 二、国内拥有同样场强仪器的部分高校收费标准（校内或院内）： 上海交通大学：200元/时；浙江大学：120元/时；南京农业大学：250元/时；华中科技大学：120元/时；深圳大学：100元/时；北京理工大学250元/时；中国药科大学：160元/时；中南大学：180元；北京大学：80元/时。 三、另外，结合以下几点：600M核磁共振仪器购置价格为750万元，相对较高；仪器日常测试样品量一般，主要用于高精度测试；本院大部分教师在研科研项目经费较为紧张。 600M核磁的情况是：样品量不大，维护成本极高，且为了鼓励使用仪器，避免仪器闲置，所以目前收费价格约为：85元/时。 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
27 | 1907825S | 声波聚焦高速流式细胞分析系统 | Attune NxT | 180 | 助理研究员 | 18290101595 | 细胞凋亡和单色 |  | 15 |  | 15 |  | 40 | 仪器电耗、仪器测试必须耗材、仪器定期更换部件耗材，参照校内生科院、广西医科大学 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
[7 empty] | 细胞周期 |  | 20 |  | 20 |  | 60
[7 empty] | 三色及以上多色分析 |  | 30 |  | 30 |  | 100
28 | 1809042S | 近红外激光成像系统 | Odyssey CLX | 64.675 | 助理研究员 | 18290101595 | 成像 | 30 |  | 30 |  | 120 |  | 仪器电耗、仪器定期更换部件耗材，参照贵州大学、广西医科大学 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
29 | 1814200S | 超速离心机 | OptimaXE-90 | 82.8 | 助理研究员 | 18290101595 | 离心 | 20 |  | 20 |  | 80 |  | 仪器电耗、仪器定期更换部件耗材，参照贵州大学、广西医科大学 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
30 | 1816060S | 多功能酶标仪 | synergyH1 | 44.67 | 助理研究员 | 18290101595 | 测试费 | 400元/年/人 | 2.5元/孔板 | 400元/年/人 | 2.5元/孔板 |  | 10.0元/孔板 | 仪器电耗、仪器定期更换部件耗材，参照实验室原有同类仪器、贵州大学、广西医科大学 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
31 | 1802373S | 高通量筛选系统 | ImageXpress Micro 4 | 180 | 助理研究员 | 18290101595 | 成像 | 50 |  | 50 |  | 200 |  | 仪器电耗、仪器定期更换部件耗材，参照贵州大学、广西医科大学 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
[7 empty] | 玻片成像数据处理 |  | 100 |  | 100 |  | 500
[7 empty] | 孔板成像数据处理 |  | 200 |  | 200 |  | 800
32 | 1808800S | 显微研究级荧光显微镜 | NT-88-V3+Ts2R-FL | 51.8 | 助理研究员 | 18290101595 | 测试费 | 15 |  | 15 |  | 60 |  | 仪器电耗、仪器定期更换部件耗材，参照贵州大学 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
33 | 1807325S | 全自动细胞成像系统 | EVOS FL Auto 2 | 65 | 助理研究员 | 18290101595 | 非共培养延时成像 | 30 |  | 30 |  | 100 |  | 仪器电耗、仪器定期更换部件耗材，参照华南理工大学 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
[7 empty] | 共培养延时成像 | 35 |  | 35 |  | 120
34 | 1708738S | 细胞成像多功能检测系统 | Cytation 5 | 144.5 | 助理研究员 | 18290101595 | 成像功能 | 30 |  | 30 |  | 100 |  | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
[7 empty] | 酶标仪功能 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 10 | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价
35 | 1907144S | 荧光定量PCR仪 | CFX96 Touch | 42 | 助理研究员 | 18290101595 | 测试费 | 15 |  | 15 |  | 50 |  | 仪器电耗、仪器定期更换部件耗材，参照贵州大学、广西医科大学、桂林医学院 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
36 | 1907138S | 离体微血管张力测定系统 | DMT620M | 33 | 助理研究员 | 18290101595 | 测试费 | 20 |  | 20 |  | 100 |  | 仪器电耗、仪器定期更换部件耗材，参照华南理工大学 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
37 | 1907145S | 冷冻切片机 | CM1860 | 26 | 助理研究员 | 18290101595 | 测试费 |  | 8 |  | 8 |  | 20 | 仪器电耗、仪器测试必须耗材、仪器定期更换部件耗材，参照桂林医学院、广西医科大学 | 每次使用还需收取一片刀片费16元 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
38 | 1808802S | 石蜡包埋中心/ | MPS/P1/ | 18 | 助理研究员 | 18290101595 | 测试费 |  | 5 |  | 5 |  | 13 | 仪器电耗、仪器测试必须耗材、仪器定期更换部件耗材，参照桂林医学院、广西医科大学 | 每次使用还需收取一片刀片费16元 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
| 1808803S | 自旋式石蜡切片机 | CUT5062
39 | 20101033 | 酶标定量测定仪 | M1000 | 89.5 | 助理研究员 | 1777329931 | 测试费 | 400元/年/人 | 2.5元/孔板 | 400元/年/人 | 2.5元/孔板 |  | 10.0元/孔板 | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
40 | 20101426 | 流式细胞仪 | BD Aria II | 234.5 | 助理研究员 | 15507837706 | 测试费 |  | 10 |  | 10 |  |  | 参考桂林医学院 | 包机一天500元 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
41 | 1711238S | 分子互作仪 | Biacore T200 | 278 | 助理研究员 | 15507837706 | 测试费 | 100 |  | 100 |  | 400 |  | 参考北大医学部 | 包机一天1200元，芯片自备，耗材费另计。 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
42 | 13003254 | 共聚焦显微镜 | Zeiss LSM 710 | 288 | 助理研究员 | 15507837706 | 测试费 | 100 |  | 100 |  | 400 |  | 参考清华大学，厦门大学 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
43 | 1707856S | 气质联用仪 | Intuvo 9000-5977B GC/MS（Agilent） | 77.6 | 助理研究员 | 13471264083 | 测试费 | 50（定性） 100（定量） |  | 50（定性） 100（定量） |  | 250（定性） 500（定量） |  | 一、水电费： 1. 空调：1.5 kw/h x 8 h x 0.5元/KWh = 6元 2. 仪器：0.5 kw/h x 8 h x 0.5元/KWh = 2元 小计：水电费1元/小时 二、流动相： 甲醇：0.05 L/h x 50元 = 2.5元 正戊烷：0.05 L/h x 50元 = 2.5元 三、色谱柱：4500元/500小时寿命 = 9元/小时 四、氦气：1800~2300元/瓶，一年需要4-5瓶 五、秤管：320~350元/根，一年需4根左右 六、离子源灯丝：2450元/对，1~2年寿命 七、隔垫：135元/个，测100个样要换一次隔垫 八、进样针：370元/根/年 九：芯片式保护柱：2510元/份，2~3年寿命 十、Gas Clean 过滤器：2500元/份/年 十一、水、氧气指示剂：2500元/份/年 十二、泵油：850元/瓶，一年一换 十三、其他耗材如：参比标样、一次性丁腈手套、针筒等约1000元/年。 综上，气质收费标准为：50元/小时（定性，校内）、100元/小时（定量，校内），250元/小时（定性，校外）、500元/小时（定量，校外）。说明：标准品由客户自行提供。 参考高校：东华大学、浙江大学、南京林业大学等。 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
44 | 1715465S | 液质联用仪 | 6545 Q-TOF LC/MS(Agilent) | 275.82 | 助理研究员 | 13471264083 | 测试费 | 100 |  | 100 |  | 500 |  | 一、水电费： 空调：1.5 kw/h x 8 h x 0.5元/KWh = 6元；仪器：0.5 kw/h x 8 h x 0.5元/KWh = 2元，小计：水电费1元/小时 二、流动相： 乙腈：0.1 L/h x 100元 = 10元 异丙醇：0.1 L/h x 100元 = 10元 三、氘灯：5000元/1000小时寿命 = 5元/小时 四、色谱柱：4500元/500小时寿命 = 9元/小时 五、氮气发生器维护费：11000~15000元/年 六、调谐原液：2300元/瓶/年（100 mL） 七、参比标样：2850元/盒/年（7 x 2 mL） 八、1290 Infinity II 在线过滤器：4072元，1～2年一换 九、泵油：850元/瓶，一年一换 十、针头和针座：3545 元/套，1～2年一换 十一、取样针：4450元/支，1～2年一换 十二、其他耗材如：不粘布、一次性丁腈手套、针筒等约1000元/年。 综上，液质一级质谱收费标准为：100元/小时（定性，校内）、200元/小时（定量，校内），500元/小时（定性，校外）、1000元/小时（定量，校外）；二级质谱 Target MS/MS收费标准是一级质谱的2倍，二级质谱 Auto MS/MS 收费另议。说明：标准品由客户自行提供。 参考高校：北京理工大学、华中科技大学、重庆大学等。 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
45 | 1907153S | 全自动进样圆二色光谱仪 | J-1500/JASCO | 89.98 | 助理研究员 | 13471264083 | 测试费 | 50 |  | 50 |  | 250 |  | 一、水电费： 空调：1.5 kw/h x 8 h x 0.5元/KWh = 6元；仪器：0.5 kw/h x 8 h x 0.5元/KWh = 2元，小计：水电费1元/小时 二、Xe灯：寿命5000小时 三、两面镜：4500元/500小时寿命 = 9元/小时 四、氮气费：250～300元/瓶，一年需要60~80瓶左右。 五、池子费 ：日本原装进口，2500～3000元/个，5年左右换一次。 六、其它耗材费：擦镜纸、抽纸、无水乙醇、蒸馏水等，约1000元/年。 综上，圆二色光谱仪标准为：50元/小时（校内），250元/小时（校外）。 参考高校：广西大学、北京师范大学、南京师范大学等。 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
46 | 20071088 | 时间分辨荧光光谱仪 | FL3-P-TCSPC | 130 | 高级实验师 | 13768915138 | 荧光光谱 | 40 | 20 | 40 | 20 | 100 | 50 | 本仪器已经性能老化，使用率低，为充分利用仪器，收费仅收氙灯的费用。 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
荧光偏振、同步荧光、磷光光谱
荧光寿命磷光寿命
[7 empty] | 三维荧光 | 50 | 200 | 50 | 200 | 100 | 400
47 | 20061009 | 圆二色光谱仪 | J-810 | 105 | 高级实验师 | 13768915138 | CD光谱 | 40 | 20 | 40 | 20 | 100 | 50 | 本仪器已经性能老化，使用率低，为充分利用仪器，收费仅收氙灯、高纯氮气的费用。 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
48 | 1907161S | 液相圆二色光谱仪 | LC4000-CD4095/JASCO | 59.95 | 助理研究员 | 13471264083 | 测试费 | 1. 不连接J-1500圆二色仪：自带流动相和色谱柱的：20元，否则：50元。 2. 连接J-1500圆二色仪：自带流动相和色谱柱的，70元，否则100元。 |  | 1. 不连接J-1500圆二色仪：自带流动相和色谱柱的：20元，否则：50元。 2. 连接J-1500圆二色仪：自带流动相和色谱柱的，70元，否则100元。 |  | 1. 不连接J-1500圆二色仪：自带流动相和色谱柱的：100元，否则：250元。 2. 连接J-1500圆二色仪：自带流动相和色谱柱的，350元，否则500元。 |  | 一、水电费： 空调：1.5 kw/h x 8 h x 0.5元/KWh = 6元； 仪器：0.5 kw/h x 8 h x 0.5元/KWh = 2元，小计：水电费1元/小时 二、色谱柱费：售价约10000元/根，寿命一年左右。 三、其它费用：仪器折旧费、维护费等，约1000元/年。 参考高校：上海交通大学、浙江大学、南京师范大学等。 | 可以与J-1500圆二色光谱仪联用，也可单独使用。 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
49 | 1907153S | 旋光仪 | P-2000/JASCO | 20 | 助理研究员 | 13471264083 | 测试费 | 30 |  | 30 |  | 150 |  | 一、水电费： 空调：1.5 kw/h x 8 h x 0.5元/KWh = 6元； 仪器：0.5 kw/h x 8 h x 0.5元/KWh = 2元，小计：水电费1元/小时 二、Na灯：寿命5000小时左右，售价约7000元/只。 三、其它耗材费：擦镜纸、抽纸、无水乙醇、蒸馏水等，约1000元/年。 参考高校：中山大学、安徽工业大学、南京师范大学等。 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
50 | 2017464S | 高分辨液质联用仪 | TripleTOF6600/SCIEX | 490 | 高级实验室 | 18977326616 | 测试费 | 120 |  | 120 |  | 500 |  | 参考湖南大学测试中心和其他高校收费标准，考虑仪器消耗及维护成本。 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
51 | 2000082S | 多光谱光声断层扫描系 | inVision 256-TF/iThera Medical | 383 | 高级实验室 | 18977326616 | 测试费 | 80 |  | 80 |  | 300 |  | 参考湖南大学测试中心和其他高校收费标准，考虑仪器消耗及维护成本。 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
52 | 15008275 | 高效液相电感耦合质谱仪 | FLexar-NexION300X/PE | 158.8 | 高级实验室 | 18977326616 | 测试费 | 100 | 30 | 100 | 30 | 300 | 100 | 参考湖南大学测试中心和其他高校收费标准，考虑仪器消耗及维护成本。 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
53 | 2017795S | 显微激光共焦拉曼光谱 | inVia Quotation/Renishaw | 195.5 | 高级实验室 | 18977326616 | 测试费 | 50 |  | 50 |  | 150 |  | 参考湖南大学测试中心和其他高校收费标准，考虑仪器消耗及维护成本。 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
54 | 1613839S | 多模式活体小动物成像仪 | FXPRO/BRUKER | 97.9 | 高级实验室 | 18977326616 | 测试费 | 40 |  | 40 |  | 150 |  | 参考湖南大学测试中心和其他高校收费标准，考虑仪器消耗及维护成本。 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
55 | 20071087 | 显微共焦激光拉曼光谱 | inVia/Renishaw | 138 | 高级实验室 | 18977326616 | 测试费 | 30 |  | 30 |  | 100 |  | 参考湖南大学测试中心和其他高校收费标准，考虑仪器消耗及维护成本。 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
56 | 2013610S | X射线单晶衍射仪 | Xtal AB Synergy | 299 | 助理研究员 | 18807730396 | 测试费 | 未正式测试时（不包含WIT），前半个小时免费，超时每半个小时30元 | 1. 常温每个300元/3小时（超时40元/小时）; 2. 低温每个400元/3小时（超时60元/小时） |  | 1. 常温每个300元/3小时（超时40元/小时）; 2. 低温每个400元/3小时（超时60元/小时） |  | 800元（个）/5小时 | 中山大学（supernove） 校内 校外 常温（每个） 200元（4小时内） 40元/小时（超出部分） 800元 低温（每个） 200元+液氮费用（4小时内） 40元+液氮费用（超出部分） 1000元 华南理工大学 校内 校外 本课题组（每个） 300元/2小时内 150元/小时（超出部分） 1000元 其他课题组（每个） 500元/2小时内 150元/小时（超出部分） 1000元 暨南大学（Rigaku Xtal AB pro ） 校内（按小时计算） 校外 常温（每个） 100元/小时 800 低温（每个） 120元/小时 1000 山东大学（Rigaku Synergy） 校内 常温（3小时内） Mo 靶350 /个 Cu靶400 /个 低温（3小时内） Mo 靶450 /个 Cu靶500 /个 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
57 | 12006537 | X射线单晶衍射仪 | Supernove | 230 | 助理研究员 | 18807730396 | 测试费 | 600元/天 | 150元/个 |  | 150元/个 |  |  | 中山大学（supernove） 校内 校外 常温（每个） 200元（4小时内） 40元/小时（超出部分） 800元 低温（每个） 200元+液氮费用（4小时内） 40元+液氮费用（超出部分） 1000元 华南理工大学 校内 校外 本课题组（每个） 300元/2小时内 150元/小时（超出部分） 1000元 其他课题组（每个） 500元/2小时内 150元/小时（超出部分） 1000元 暨南大学（Rigaku Xtal AB pro ） 校内（按小时计算） 校外 常温（每个） 100元/小时 800 低温（每个） 120元/小时 1000 山东大学（Rigaku Synergy） 校内 常温（3小时内） Mo 靶350 /个 Cu靶400 /个 低温（3小时内） Mo 靶450 /个 Cu靶500 /个 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
58 | 13004206 | X射线单晶衍射仪 | Apex II | 253 | 助理研究员 | 18807730396 | 测试费 | 200元/天 | [5 empty] | 费用同上，仪器性能落后，使用率低，鼓励学生、充分利用仪器。 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
59 | 1706861S | 等温滴定量热仪 | NANOITC | 128.9 |  |  | 测试费 |  | 100 |  | 100 |  | 300 | 参考中国科技大学综合科研仪器共享中心收费 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
60 |  | 细胞房（一号楼605） |  |  |  |  | 使用费 | 1200元/年/人 |  | 1200元/年/人 |  | 5000元/年/人 |  | 空调设备、仪器维修费用 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
61 |  | 细胞房（二号楼2207） |  |  |  |  | 使用费 | 1200元/年/人 |  | 1200元/年/人 |  | 5000元/年/人 |  | 空调设备、仪器维修费用 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
62 |  | 实验动物中心 |  |  |  |  | 使用费 | 0.5元/笼/天 |  |  |  | 2.0元/笼/天 |  | 空调设备、仪器维修费用 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 化学与药学学院/国重室
63 | 1811119S | 超景深显微分析系统 | VHX-6000 | 35 | 副教授 | 17376483195 | 使用 | 5 |  | 20 |  | 40 |  | 水电费、维护费等 | 自备耗材 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
64 | 13000077 | 凯氏定氮仪 | Kjeltec8400 | 38.8 | 仪器管理员 | 18978670347 | 消煮+测样 |  | 8 |  | 30 |  | 80 | 水电费、维护费等 | 自备耗材 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
65 | 1925222S | 全自动凯氏定氮仪 | Kjeltec 8400 | 41.8 | 仪器管理员 | 18978670347 | 消煮+测样 |  | 8 |  | 30 |  | 80 | 水电费、维护费等 | 自备耗材 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
66 | 13006026 | 全自动元素分析仪 | 德国（CHNS/0/CI） | 74 | 仪器管理员 | 18978670347 | 测样(含耗材费） |  | 18 |  | 50 |  | 150 | 水电费、维护费、耗材费等 | 采购提供耗材 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
67 | 13005909 | 蛋白质纯化系统 | Agilent，1260 infinity | 51.5007 | 仪器管理员 | 18978670347 | 测样 | 10 |  | 50 |  | 150 |  | 水电费、维护费等 | 自备耗材 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
68 | 1926512S | 全自动微生物鉴定系统 | BD Phonenix tm M50 | 59.9695 | 仪器管理员 | 18978670347 | 测样 | 10 |  | 50 |  | 100 |  | 水电费、维护费等 | 自备耗材 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
69 | 13005910 | DNA测序仪 | Applied Biosystems，ABI 3500 | 118.8845 | 仪器管理员 | 18978670347 | 测样 |  | 30 |  | 60 |  | 200 | 水电费、维护费等 | 自备耗材 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
70 | 14001001 | 荧光成像分析系统显微镜 | 奥林巴斯 3K900B | 38.79 | 仪器管理员 | 18978670347 | 使用 | 5 |  | 20 |  | 40 |  | 水电费、维护费等 | 自备耗材 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
71 | 11006112 | 多功能变焦显微镜 | NIKON AZ100 | 34.65 | 仪器管理员 | 18978670347 | 使用 | 5 |  | 20 |  | 40 |  | 水电费、维护费等 | 自备耗材 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
72 | 1806631S | 原子吸收光谱仪 | PinAAcle900H | 40.9 | 仪器管理员 | 18978670347 | 火焰法测样（含耗材费） | 40 |  | 150 |  | 200 |  | 水电费、维护费、耗材费等 | 采购提供耗材 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
[7 empty] | 石墨炉法测样（含耗材费） | 30 |  | 150 |  | 200 |  | 水电费、维护费、耗材费等 | 采购提供耗材 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。
73 | 2013532S | 3D智能数码显微系统 | 徕卡DVM6S | 41.94 | 教授 | 13737730480 | 使用 | 5 |  | 20 |  | 40 |  | 水电费、维护费等 | 自备耗材 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
74 | 12004029 | 激光粒度分析仪 | Mastersizer 2000 | 37.685 | 仪器管理员 | 18978670347 | 测样 | 10 |  | 50 |  | 100 |  | 水电费、维护费等 | 自备耗材 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
75 | 2029099S | 总有机碳分析仪 | 德国耶拿，Multi N/C 3100 | 48 | 仪器管理员 | 18978670347 | 测样(含耗材费） |  | 10 |  | 45 |  | 65 | 水电费、维护费、耗材费等 | 采购提供耗材 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
76 | 13005911 | 多功能电泳系统 | Sweden GE, 2-D | 41.9565 | 仪器管理员 | 18978670347 | 使用 | 4 |  | 15 |  | 30 |  | 水电费、维护费等 | 自备耗材 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
77 | 1923880S | 多功能植物效率仪 | Hansatech，M-PEA | 36 | 仪器管理员 | 18978670347 | 测样(含耗材费） | 100/天 |  | 250/天 |  | 700/天 |  | 水电费、维护费、耗材费等 | 采购提供耗材 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
78 | 2029098S | 便携式光合-荧光全自动测量系统 | LI-CORLI-6800 | 70 | 仪器管理员 | 18978670347 | 测样(含耗材费） | 100/天 |  | 250/天 |  | 800/天 |  | 水电费、维护费、耗材费等 | 采购提供耗材 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
79 | 1602673S | 回声探测仪 | MX Aquatic Habitat Echosounder | 30.367 | 仪器管理员 | 18978670347 | 使用 | 100/天 |  | 200/天 |  | 600/天 |  | 水电费、维护费等 | 自备耗材 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
80 | 11006111 | 土壤碳通量自动测量系统 | LI-8100A | 38.9 | 仪器管理员 | 18978670347 | 使用 | 100/天 |  | 250/天 |  | 700/天 |  | 水电费、维护费等 | 自备耗材 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
81 | 20077112 | 便携式光合仪 | CI-6400 | 42.3 | 仪器管理员 | 18978670347 | 测样(含耗材费） | 100/天 |  | 250/天 |  | 800/天 |  | 水电费、维护费、耗材费等 | 采购提供耗材 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
82 | 20101239 | 水下调制荧光仪 | DIVIN9_PAM | 31.95 | 仪器管理员 | 18978670347 | 使用 | 100/天 |  | 200/天 |  | 600/天 |  | 水电费、维护费等 | 自备耗材 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
83 | 20101619 | WEST便携土壤测量仪 | WESTLI-840 | 35.88 | 仪器管理员 | 18978670347 | 使用 | 100/天 |  | 200/天 |  | 600/天 |  | 水电费、维护费等 | 自备耗材 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
84 | 13000219 | 流式细胞分析仪 | 美国BDFACSVerse | 84.9 | 助理研究员 | 17777359695 | 细胞分析 |  | 10 |  | 20 |  | 40 | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
85 | 1706349S | X射线辐照系统 | MultiRad225 | 137 | 助理研究员 | 17777359695 | 小鼠 |  | 25 |  | 50 |  | 100 |  | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
[7 empty] | 大鼠或大于50g动物 |  | 60 |  | 150 |  | 300 |  | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。
[7 empty] | 植物种子 | 100 |  | 200 |  | 400 |  |  | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。
86 | 1925851S | 全自动蛋白印迹分析系 | WS-3375 | 80 | 助理研究员 | 17777359695 | 蛋白印迹分析 | 50 |  | 100 |  | 200 |  |  | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
87 | 15002257 | 数字式基因分析仪 | 美国Bio-RadQX200 | 105 | 助理研究员 | 17777359695 | 微量基因表达水平分析 | 50 |  | 100 |  | 200 |  |  | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
88 | 1712825S | 流式细胞分选仪-SORP | AriaSORP | 330 | 助理研究员 | 17777359695 | 细胞分析 |  | 20 |  | 100 |  | 150 |  | 开机100（校内） 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
[7 empty] | 细胞分选 | 30 |  | 100 |  | 225 |  |  | 开机400(校外) 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。
89 | 15002256 | 高通量基因测序系统 | 美国illumina | 94.9 | 助理研究员 | 17777359695 | 基因测序 | 100 |  | 200 |  | 400 |  |  | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
90 | 1815608S | 荧光定量PCR | 美国罗氏LightCycle | 37.8 | 助理研究员 | 17777359695 | 基因表达水平分析 | 25 |  | 50 |  | 100 |  |  | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
91 | 15000011 | 蛋白双向电泳 | GE ETTAD-2D | 32 | 助理研究员 | 17777359695 | 蛋白质组学分析 | 10 |  | 30 |  | 60 |  |  | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
92 | 1706350S | 全自动组织处理系统 | 美国美天旎gentleMAC | 34.4 | 助理研究员 | 17777359695 | 单细胞提取 | 10 |  | 30 |  | 60 |  |  | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
93 | 15000015&1500018&15000016 | 病理切片系统 | 徕卡 |  | 助理研究员 | 17777359695 | 组织病理切片与免疫组化 | 10 |  | 40 |  | 80 |  |  | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
94 |  | 实验动物中心小鼠养繁 |  |  | 助理研究员 | 17777359695 | 动物饲养和繁殖 |  | 1.3元/笼/天 |  | 2.5元/笼/天 |  | 5元/笼/天 | 根据动物房劳务输出与饲料垫料消耗 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 生命科学学院
95 | 14000123 | 原子吸收光谱仪 | PEAA800 | 56.8 |  | 18177332229 | 火焰法 | 30 |  | 150 |  | 200 |  | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 环境与资源学院
96 | 13004200 | 气相色谱仪 | 7890A | 63.61 |  | 18177332229 |  | 10 |  | 50 |  | 150 |  | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 环境与资源学院
97 | 11013800 | 气相色谱仪 | 7890A | 40.6 | 高级实验师 | 15577451969 |  | 10 |  | 50 |  | 150 |  | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 环境与资源学院
98 | 13004204 | 高效液相色谱仪 | Aglient1260 | 85.94 |  | 18177332229 |  | 10 |  | 50 |  | 150 |  | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 环境与资源学院
99 | 13004207 | 气相色谱-质谱联用仪 | Aglient7890A/5975C | 130.3 |  | 18177332229 |  | 30 |  | 150 |  | 300 |  | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 环境与资源学院
100 | 13004203 | 红外显微镜 | iN10 | 59.41 |  | 18907730563 | 红外 |  | 5 |  | 30 |  | 100 | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 环境与资源学院
[7 empty] | 漫反射 |  | 10 |  | 50 |  | 200
101 | 2017275S | 光电化学测试系统 | ZenniumPro | 50.96 | 副研究员 | 13788580537 |  |  | 10 |  | 30 |  | 100 | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 环境与资源学院
102 | 2010740S | 原子荧光联用形态仪 | Zetasizer3000 | 46.48 |  | 18177332229 | Hg，As元素总量测定，20个样品起测，液相色谱柱自备 |  | 单个项目3元/样品 |  | 单个项目5元/样品 |  | 单个项目10元/样品 | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 环境与资源学院
[7 empty] | Hg，As元素形态测定，20个样品起测，液相色谱柱自备 |  | 单个项目5元/样品 |  | 单个项目10元/样品 |  | 单个项目20元/样品 | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。
103 | 1924714S | 高通量多功能光学检测系统 | SpectraMaxi3x | 81.89 |  | 18177332229 |  | 10 |  | 30 |  | 100 |  | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 环境与资源学院
104 | 1924254S | 连续流动分析仪 | AutoAnalyzer3-AA3 | 50.13 |  | 18177332229 | NH4，NO2，NO3，PO4测定，自备试剂，50个样品起测 |  | 单个项目0.5元/样品 |  | 单个项目2元/样品 |  | 单个项目4元/样品 | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 环境与资源学院
[7 empty] | NH4，NO2，NO3，PO4测定，非自备试剂，50个样品起测 |  | 单个项目1元/样品 |  | 单个项目3元/样品 |  | 单个项目6元/样品 | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。
105 | 2020142S | 激光散射粒径分析仪 | Zetasizer3000 | 45.88 | 研究员 | 18177332229 |  |  | 10 |  | 50 |  | 100 | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 环境与资源学院
106 | 2020140S | 荧光分光光度计 | F-7100 | 42 | 研究员 | 18177332229 |  | 5 |  | 20 |  | 50 |  | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 环境与资源学院
107 | 1919999S | 智能拉曼光谱仪 | DXR2 | 74.88 | 教授 | 13367736561 |  | 5 |  | 20 |  | 50 |  | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 环境与资源学院
108 | 1924253S | 气相色谱光催化系统 | 7890B | 49.84 | 副研究员 | 13788580537 |  | 10 |  |  | 30 |  | 100 | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 环境与资源学院
109 | 2017226S | 多功能气体吸附系统 | BELSORP-maxⅡ | 63.95 | 副研究员 | 13788580537 |  | 15 |  |  | 30 |  | 100 | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 环境与资源学院
110 | 11013380 | TOC测定仪 | Multin/c210 | 35 | 实验师 | 13471262479 |  | 10 |  | 45 |  | 65 |  | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 环境与资源学院
111 | 14000104 | 双通道型离子色谱仪 | CIC-300 | 32 | 高级实验师 | 13977305667 |  | 15 |  | 30 |  |  | 100 | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 环境与资源学院
112 | 20101296 | 激光拉曼散射仪 | DXR | 55 | 教授 | 13367736561 |  | 5 |  | 20 |  | 50 |  | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 环境与资源学院
113 | 1817918S | 全自动VOC在线反应 | WFS-2017 | 34.3 | 教授 | 13517733458 |  |  | 10 |  | 30 |  | 100 | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 环境与资源学院
114 | 1807211S | 便携式地物光谱仪 | FieldSpec 4 Wide-Res | 48 |  | 18978660847 |  |  | 10 |  | 30 |  | 100 | 综合仪器价格、维护成本、维修频率定价 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 环境与资源学院
115 | 1804131S | 实时荧光定量PCR仪 | Roche-LightCycler96 | 40.9 | 教授/院长 | 13978342309 | 使用费 | 10 |  | 50 |  | 100 |  | 设备折旧费、维修维护费等 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 体育与健康学院
116 | 1811680S | 肌肉状态测试分析仪 | TMG--SI | 48.8 | 教授 | 13117739595 | 测试费 |  | 10 |  | 50 |  | 100 | 设备折旧费、技术服务费等 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 体育与健康学院
117 | 1921862S | 生理数据采集分析系统 | PL3508 | 36 | 教授/院长 | 13978342309 | 使用费 | 10 |  | 50 |  | 100 |  | 设备折旧费、维修维护费等 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 体育与健康学院
118 | 1924862S | 动物生理信息遥测系统 | Matrix2.0 | 34.88 | 教授/院长 | 13978342309 | 使用费 | 10 |  | 50 |  | 100 |  | 设备折旧费、维修维护费等 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 体育与健康学院
119 | 2017958S | 运动心肺功能遥测系统 | K5 | 35 | 教授 | 18577330096 | 测试费 |  | 10 |  | 50 |  | 100 | 设备折旧费、技术服务费等 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 体育与健康学院
120 | 1706993S | 专业运动训练与测试跑台 | pulsar | 37 | 教授 | 18577330096 | 测试费 |  | 10 |  | 50 |  | 100 | 设备折旧费、技术服务费等 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 体育与健康学院
121 | 1905793S | 全自动机封片机 | CV5030 | 31 | 教授/院长 | 13978342309 | 使用费 |  | 12 |  | 60 |  | 150 | 设备折旧费等 | 与自动染色机、全封闭组织脱水机一起收费 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 体育与健康学院
122 | 1704627S | 足底压力分布测试系统 | Rsscanfootscan2m-3D | 70 | 教授 | 13117739595 | 测试费 |  | 10 |  | 50 |  | 100 | 设备折旧费、技术服务费等 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 体育与健康学院
123 | 1925109S | 三维动作捕捉系统 | Qualisys600 | 104.66 | 教授 | 13117739595 | 测试费 |  | 20 |  | 100 |  | 200 | 设备折旧费、技术服务费等 | 与三维测力仪一起收费 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 体育与健康学院
124 | 2020053S | 多功能全波段酶标检测仪系统 | Spark | 77.9 | 教授/院长 | 13978342309 | 使用费 | 10 |  | 50 |  | 100 |  | 设备折旧费、维修维护费等 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 体育与健康学院
125 | 1924020S | 沉积系统 | PDS2010 | 47.1 | 副教授 | 15000149308 | 沉积薄膜 |  | 5 |  | 80 |  | 400 | 沉积系统对外服务及收费标准 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 电子工程学院
126 | 1804780S | 单面光刻机 | URE-2000/35L | 31.8 | 副教授 | 15000149308 | 光刻 |  | 5 |  | 80 |  | 400 | 单面光刻机系统对外服务及收费标准 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 电子工程学院
127 | 1804781S | 氧化物薄膜沉积系统 | * | 45.8 | 副教授 | 15000149308 | 镀膜 |  | 5 |  | 80 |  | 400 | 氧化物薄膜沉积系统对外服务及收费标准 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 电子工程学院
128 | 1801759S | 微纳电子半导体测试台 | SM-4 | 42.8 | 未定职 | 13558031825 | 样品测试 |  | 15 |  | 40 |  | 80 | 微纳电子半导体测试台对外服务及收费标准 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 电子工程学院
129 | 1815040S | 半导体特性分析系统 | * | 59.3 | 未定职 | 13558031825 | 特性分析 |  | 20 |  | 60 |  | 120 | 半导体特性分析系统对外服务及收费标准 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 电子工程学院
130 | 12007541 | 数据定时发生器（误码仪） | MP2101A | 37.8118 | 讲师 | 18607736269 | 误码测试 | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 数据定时发生器对外服务及收费标准 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 电子工程学院
131 | 12007531 | 光示波器 | MP2102A | 63.1621 | 讲师 | 18607736269 | 眼图测量 | 8 |  | 16 |  | 24 |  | 光示波器对外服务及收费标准 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 电子工程学院
132 | 15008663 | 单纵模激光器I | DZMGY-C-13 | 36 | 讲师 | 18607736269 | 其他 | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 单纵模激光器I对外服务及收费标准 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 电子工程学院
133 | 1602025S | 单纵模激光器II | DZMGY-C-13 | 36 | 讲师 | 18607736269 | 其他 | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 单纵模激光器II对外服务及收费标准 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 电子工程学院
134 | 13004731 | 加工中心 | DMC1035EC0 | 89.5 | 高级技师/工程师 | 13557134075 | 数控加工 | 200 |  | 240 |  | 265 |  | 设备的固定资产折旧费、水、电、气、油刀具、刃具、劳防用品、消耗品的费用 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 职业技术师范学院
135 | 13004732 | 加工中心 | DMC1035EC0 | 89.5 | 高级技师/工程师 | 13557134075 | 数控加工 | 200 |  | 240 |  | 265 |  | 设备的固定资产折旧费水、电、气、油刀具、刃具、劳防用品、消耗品的费用 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 职业技术师范学院
136 | 1611462S | 三坐标测量 | Bridge-Explorer- | 32.8 | 高级技师/实验师 | 18877318871 | 测量 | 90 |  | 125 |  | 145 |  | 设备的固定资产折旧费、水、电、气、劳防用品、消耗品的费用 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 职业技术师范学院
137 | 1716323S | 新能源整车检测实训台 | FXB-X64316 | 33 | 高级工程师/高级实验师 | 18177334016 | 测试实验 | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 设备的固定资产折旧费、水、电、气、劳防用品、消耗品的费用 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 职业技术师范学院
138 | 1600001S | 工业级3D打印机 | 锐打400 | 35.5 | 高级技师/实验师 | 18877318871 | 3D打印 | 105 |  | 138 |  | 160 |  | 设备的固定资产折旧费、水、电、气、劳防用品、消耗品的费用 | 校外收费标准需再加上人工和技术服务成本。 | 职业技术师范学院